## Лист1
Приложение 3 к повторной тендерной документации №15
№ лота | Наименование лота | Технические и качественные характеристики закупаемых товаров, технические спецификации | Единица измерения | кол-во | цена | сумма, в тенге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Реагенты на ИХЛА анализатор MINDRAY «CL1000i»
1 | Свободный тироксин (CLIA) (FT4) 2*50 (ИХЛА) | Набор реагентов для определения Свободного тироксина. Состав набора: Реагент для определения Свободного тироксина – 2 флакона по 50 определений на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит Штрих-код. | набор | 3 | 63 000 | 189000
2 | Свободный трийодтиронин (CLIA) (FT3) 2*50мл (ИХЛА) | Набор реагентов для определения Свободного трийодтиронин. Состав набора: Реагент для определения Свободного трийодтиронин – 2 флакона по 50 определений на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Каждый флакон содержит Штрих-код. | набор | 3 | 63 000 | 189000
3 | Стимулирующий щитовидную железу гормон (CLIA) (TSH) 2*50 (ИХЛА) | Набор реагентов Стимулирующий щитовидную железу гормон (CLIA) (TSH) состоит из двух картриджей по 50 опр. Картриджи должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора | набор | 3 | 63 000 | 189000
4 | Антитело к пероксидазе щитовидной железы (CLIA) (Anti-TPO) 2*50 (ИХЛА) | Антитело к пероксидазе щитовидной железы (CLIA) (Anti-TP) 2*50 (ИХЛА) на Mindray по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 3 | 137 800 | 413400
5 | Калибратор FT3 3*2ml (ИХЛА) | Набор калибраторов для проведения калибровки Свободного трийодтиронина на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 1 | 45 300 | 45300
6 | Калибратор FT4 3*2ml (ИХЛА) | Набор калибраторов для проведения калибровки Свободного тироксина на Автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 3 флакона по 2 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора. | набор | 1 | 45 300 | 45300
7 | Калибратор TSH 3*2ml (ИХЛА) | TSH Калибратор 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 1 | 45 300 | 45300
8 | Калибратор Anti-TPO 3*2ml (ИХЛА) | Калибратор Anti-TPO 3*2ml (ИХЛА) на Mindray Калибратор 3 флакона по 2 мл с готовым к применению жидким калибратором. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | набор | 1 | 78 800 | 78800
9 | Мультиконтроль функций щитовидной железы (L) 6х5ml (ИХЛА) | Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованными низкими значениями (L) для определяемых аналитов (HCG, LH, FSH, PRL, E3, PROG, TESTO, E2). Объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 1 | 403 600 | 403600
10 | Мультиконтроль функций щитовидной железы (H) 6х5ml (ИХЛА) | Готовый к применению раствор для проведения QC, с аттестованными высокими значениями (Н) для определяемых аналитов (HCG, LH, FSH, PRL, E3, PROG, TESTO, E2). Объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 1 | 403 600 | 403600
11 | Контроль антитиреоидных антител (L) (Anti-Tg, Anti-TRO) 6*2ml | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Anti-Tg, Anti-TPO с низкими значениями на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 1 | 189 000 | 189000
12 | Контроль антитиреоидных антител (H) (Ant, Anti-TRO) 6*2мл (ИХЛА) | Набор контрольных растворов для проведения контроля качества определения Anti-Tg, Anti-TPO с высокими значениями на автоматическом ИХЛ анализаторе. Состав набора: 6 флаконов по 5 мл. Упаковка имеет оригинальный штрих-код, совместимый с программой анализатора | набор | 1 | 236 300 | 236300
13 | Детергент CD 80 1л | Концентрат для приготовления моющего раствора для кювет из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. 1 л. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | штук | 1 | 30700 | 30700
14 | Промывочный буфер (ИХЛА) | Промывочный буфер - специальный готовый к применению раствор объемом 10 л. Снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора | шт | 3 | 52600 | 157800
15 | Кюветы для CL-1000i 21*2*88=3696 pcs/box (ИХЛА) | Кюветы для CL-1000i в планшетах по 88 шт. Планшеты расфасованы в упаковку по два планшета, в коробке 21 упаковка. Каждый планшет снабжен штрих-кодом, совместимым со считывателем анализатора | набор | 1 | 443600 | 443600
[5 empty] | ИТОГО: | 3059700

## Лист3
315392 | 41550 | 3823750 | 984000 | 68500
308000 | 18588 | 1782500 | 59100 | 232000
187242 | 81520 | 370000 | 85100 | 118500
145920 | 53540 | 13800 | 85100 | 419000
402936 | 58380 | 27232 | 1240000
284620 | 555520 | 450800 | 59100
1644110 | 766360 | 95550 | 169300
| 32832 | 6563632 | 89800
| 46460 |  | 878500
| 27452 |  | 368200
| 16844 |  | 887200
| 265540 |  | 30700
| 1964586 |  | 4936100