## Лист1
Приложение 3 к тендерной документации №17
№ лота | Наименование лота | Технические и качественные характеристики закупаемых товаров, технические спецификации | Единица измерения | кол-во | цена | сумма, в тенге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Устройство определения времени активированного свертывания крови | Система предназначена для профессионального использования путем количественного определения тестов на коагуляцию. Цветной ЖК-экран с подсветкой. Возможность сохранения в памяти результаты тестов пациентов, время, дату, идентификационную информацию, до 1000 тестов. Возможность распечатывать результаты тестов с помощью дополнительной поддержки внешнего принтера. Результаты испытаний, сохраненные в памяти, могут быть переданы в системы HIS. Габариты и вес: глубина-20 см высота 14 см, ширина-14 см вес 1,6 кг; Количество тестовых каналов-1; Диапазон анализа 1-2500 сек; Диапазон анализа 1-2500 сек. Температура инкубации 37 + - 1 Время работы при полной зарядке 8 Часов Эффективность (полная зарядка) 12 часов (в режиме ожидания) Электропитание (AC/DC) INPUT 220 v AC OUTPUT 18 v DC Температура рабочей среды. 15°C-30°C Уровень влажности %40-%70 | шт | 1 | 3600000 | 3600000
2 | Тест пробирки | В пробирках (для стройства определения времени активированного свертывания крови) в качестве активатора используется целит (диатомовая земля), используются у пациентов, проходящим процедуры, требующие введения умеренных или высоких концентраций гепарина. Пробирки, содержащие активаторы, такие как целит®, диоксид кремния, каолин и стеклянные частицы, которые активируют свертывание крови. Используемый активатор коагуляции сокращает время, необходимое для образования сгустка. Целит® (диатомовая земля) является стандартным реагентом ACT, используемым для мониторинга гепарина высокого уровня, благодаря своим отличным активирующим свойствам. Используется 2 мл цельной крови. Тестирование начинается с момента установки пробирки в тестовую лунку Hemonart CompactOne 9. Перед тестированием кровь необходимо смешать с целитом внутри пробирки. Время свертывания крови на контролируется на экране. Пробирки должны храниться при комнатной температуре. В упаковке -100 штук. Не требует специальных условий хранения и транспортировки. Срок годности картриджей 3 года. | уп | 3 | 180000 | 540000
3 | Электронный контроль качества для | Представляет собой пластиковый элемент, состоящий из двух частей, нижняя часть представлена в виде пробирке, которая вставляется в тестовую лунку аппарата , верхняя часть содержит 3-уровневое электронное управление, 100, 300 и 500 сек Простой в использовании, быстрый и точный. Многоразовый. Для стройства определения времени активированного свертывания крови. | шт | 1 | 420000 | 420000
4 | Интродьюсер радиальный | Радиальный интродьюсер для обеспечения доступа в сосуд и эффективных манипуляций инструментов во время процедуры. Интродьюсер имеет силиконовый гемостатический клапан, фиксатор, трехходовой кран, и шовный фланец. Гемостатический клапан предотвращает обратный ток крови и аспирацию воздуха. Надежный фиксатор предотвращает обратное смещение дилататора через интродьюсер в ходе введения. Трехходовой кран можно использовать для немедленного перехода от капельной инфузии к быстрому экстренному введению лекарственных препаратов или к мониторингу артериального давления. Боковая ветвь изготовлена из прозрачной гибкой трубки для визуализации пузырьков воздуха. Конус канюли интродьюсера минимизирует травму в точке пункции при сосудистом доступе, снижая тем самым дискомфорт для пациента. Интродьюсер длиной 11 см.,23 см. диаметром от 5 до 7 F по выбору Заказчика. Размер (F) четко указан на втулке сосудистого интродьюсера. Состав набора: - 1 шт. интродьюсер (оболочка); - 1 шт. дилататор; - 1 шт. мини-проводник (длина 45см, диаметр 0,018” - 0,038”); - 1 шт. пункционной иглы (18Ga - 21Ga). Упакован в герметичный пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги.Остаток этиленоксида после стерилизации не больше 10ug/m. Метод стерилизации: Этиленоксидом | шт | 350 | 10300 | 3605000
5 | Норадреналин 2мг/мл 4мл | Норадреналин агетан 2мг/мл 4мл №10, концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения. | ампула | 800 | 2600 | 2080000
[5 empty] | ИТОГО: | 10245000

## Лист3
315392 | 41550 | 3823750 | 984000 | 68500
308000 | 18588 | 1782500 | 59100 | 232000
187242 | 81520 | 370000 | 85100 | 118500
145920 | 53540 | 13800 | 85100 | 419000
402936 | 58380 | 27232 | 1240000
284620 | 555520 | 450800 | 59100
1644110 | 766360 | 95550 | 169300
| 32832 | 6563632 | 89800
| 46460 |  | 878500
| 27452 |  | 368200
| 16844 |  | 887200
| 265540 |  | 30700
| 1964586 |  | 4936100